## Лист1
Опросный лист станция пожаротушения
Заполните опросный лист и отправьте его на info@zenit-sever.ru. Благодарим Вас.
* данные в желтых ячейках обязательны для заполнения
* показатели в зеленых ячейках сильно влияют на цену
Наименование объекта / адрес
Контактное лицо
Телефон
E-mail
|  | Марка насосов: |  | Тип станции:
|  | Leo |  | Дренчерная
|  | CNP |  | Спликлерная
|  | Другие, укажите в примечании |  | Краны
Тип пуска (можно выбрать несколько)
| Плавный |  | Прямой |  | Напор станции (м):
Расход (м3/ч):
Гарантированный напор на входе:
| Тип исполнения насосов |  |  |  | Напор жокей насоса (м)
| Горизонтальные |  | Вертикальные |  | Расход жокей насоса(м3/ч):
Количество рабочих насосов
| АВР* | *необходимо уточнять у клиента наличие на объекте, если нет - то эти данные обязательны |  |  | Кол-во резервных насосов
| Контроль положения арматуры * |  |  |  | Кол-во управляемых задвижек
Уличное исполнение шкафа
| Насос из наличия |  |  |  | Диаметр подводящего трубопровода (DN)
| Modbus |  |  |  | Входящий напор
ПРИМЕЧАНИЕ