## Лист 1
Опросный лист подбора Хозяйственно-бытовых очистных сооружений наземного исполнения
Заполните опросный лист и отправьте его на info@zenit-sever.ru. Благодарим Вас.
* данные в желтых ячейках обязательны для заполнения
* показатели в зеленых ячейках сильно влияют на цену
Объект | [5 empty] | Адрес
Контактное лицо | [5 empty] | e-mail
Суточный расход воды |  |  | м3/сут |  | Максимальный часовой расход воды |  |  |  | м3/ч
|  |  |  | Продолжительность одного пикового расхода |  |  |  |  | ч
Кол-во пользователей |  |  | чел |  |  |  | Количество пиковых расходов в сутки
Режим подачи сточных вод на очистку
|  | Сезонный |  |  |  |  | Характер объекта:
*коттеджный поселок, жилой комплекс, больница, стационар, поликлинника и пр
Круглогодичный (постоянный)
*наши установки рассчитаны на 24/7
Максимальна температура сточных вод, ⁰С
Другое
Минимальная температура сточных вод, ⁰С
Утилизация избыточного ила
Накопительная емкость (рекмендуется до 300м3/сут)
или
Блок механического обезвоживания осадка
Состав исходного стока и требования к очищенному
Соответствует внесённым показаниям (таб.1)
Заполняется самостоятельно при наличии данных (таб.2)
[8 empty] | Таб.1 | Нужно указать стандартные анализы котрые мы будем прикладывать если нет от заказчика
Наименование |  |  | Концентрация загрязнений исх стоков |  |  |  | Концентрация в очищенных стоках
|  |  | не менее |  | не более
ХПК, мг О₂/л |  |  | 130 |  | 500 |  | 30
БПК5, мг О₂/л |  |  | 105 |  | 300 |  | 3
Взвешенные вещества, мг/л |  |  | ­ |  | 300 |  | 3±0,75
Азот аммония, мг/л |  |  | 2.5 |  | 35 |  | 0.4
Азот нитратов, мг/л |  |  | ­ |  | 6 |  | 9
рН |  |  | 6.5 |  | 8.5 |  | 6,5-8,5
Фосфаты, мг/л |  |  | 2 |  | 6 |  | 0.2
Таб.2
Наименование |  |  | Концентрация загрязнений исх стоков |  |  |  | Концентрация в очищенных стоках
|  |  | не менее |  | не более
ХПК, мг О₂/л
БПК5, мг О₂/л
БПКполн, мг/л
Взвешенные вещества, мг/л
Азот аммония, мг/л
Азот нитритов, мг/л
Азот нитратов, мг/л
рН
Фосфаты, мг/л
Жиры (масла), мг/л
Условия сброса очищенной воды
В сети городской канализации
В водоем
Требования к оборудованию
Новые очистные сооружения, на новой площадке
Новые очистные сооружения + демонтажом старых
Новые очистные сооружения + консервацией старых
Реконструкция/модернизация действующих очистных сооружений
Отвод очищенного стока
| Самотёк | *наши установки всегда самотек, для напора потребуется доп. оборудование
| Под напором - |  |  | м.вд.ст.
Проектная документация (небходимо прикладывать проект) | [5 empty] | Дополнительные услуги:
| Проект выполнен, пройдена экспертиза | [5 empty] | Проектирование
| Проект выполнен, экспертизы нет | [5 empty] | Шефмонтаж
| Поставка оборудования без проекта | [5 empty] | Пусконаладка на чистом стоке
| Реконструкция/модернизация | [5 empty] | Пусконаладка с выводом на рабочие параметры
Нет проекта
Другие исходные данные и особые требования
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ